附件一：

本项目所包含项目所含设备信息、维修维保的范围、保修期限、重要技术参数要求、供应商资格要求等：

项目所含设备信息如下：

设备名称：小动物活体成像系统

型号：IVIS Lumina X5

供应商资格要求：

1、具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织；

- 项目维修的基本要求如下：

- 服务内容：小动物活体成像系统的CCD相机模块进行更换，更换完成后，对整机进行全面性能检测和调校，确保设备恢复至最佳运行状态。

- 服务完成时间：合同签订后（30）天内完成相机模块更换及维修调试工作。

- 服务保修期：验收合格后,对于所进行的维修和更换的配件提供（12）个月保修服务。

- 4、配件要求：维修所更换相机模块须为原厂同型号同品牌全新产品。

- 5、服务响应时间：保修期内接到报修通知后（1）小时内响应，（48）小时内工程师到达现场。

附件二：

福建医科大学附属第一医院：

本公司自愿参与贵院                                     项目调研论证，在此郑重承诺本公司持有合法的企业营业执照，以下相关材料内容真实、合法、有效。

一、营业执照复印件并加盖公章

二、供应商项目报价：

三、服务方案：

供应商维修服务方案（包含并不限于以下内容）

- 1.服务内容：

2.服务响应情况：响应时间，完成时间等；

3.配件要求：零备件原厂、全新情况等；

4.对于所进行的维修和更换的配件提供的保修时长；

5.履行合同所能提供的专业技术能力或培训服务等；