附件一： 技术和服务要求

- 项目基本要求

（一）服务范围：

福建医科大学附属第一医院茶亭院区全院超声影像信息系统及相关临床科室浏览工作站系统维保服务。

服务时间：合同签订之日起，维保期一年。

（二）服务内容要求：

1. 维保服务电话支持：在福州市本地有售后服务机构，提供7*24小时工作时间响应处理用户的咨询、售后反馈。提供专职的维保服务工程师电话的供在工作时间进行拨打。根据实际需要不定期派遣技术支持工程师对医院新购超声设备及其他事宜进行技术支持咨询服务。

2. 远程协助与支持：在维保服务热线的电话无法解决的情况下，提供专职维保服务工程师将会同时将利用远程连接解决问题，以达到及时、快速的目的。

3. 现场服务以及技术支持：客服服务人员须根据用户问题严重性与紧急性情况进行及时响应，必要时须派遣专职售后服务工程师到达现场提供技术服务。需求处理时间：采购人需求提出后，两个工作日内售后服务人员对新建需求进行客服分析（调研并做出分析响应），进行分配，与采购方及技术人员确认计划完成时间。

4. 回访：随着采购人自身的不断发展，将会对系统提出新的要求与变更，为满足这种不断出现的需要，投标人须每季度安排上门回访，以收集客户的建议与要求，建立多样的沟通渠道，并将收集的问题分析整理。

5. 巡检服务：维护期内安排维保服务工程师上门回访和巡检，并提供系统巡检服务。

6. 在发现软件存在潜在缺陷情况下，免费提供补丁程序并提供免费安装及调试服务。

7. 协助采购人各系统与软件系统接口的维护。

8. 每季度提供1次新员工超声影像信息系统操作使用培训服务。

9. 每月对现有超声设备的采集卡进行统一测试，若发现设备损坏等情况，须及时上报科室，避免影响业务运行。

10.维保服务期内，供应商派遣工程师维护软件所发生的一切费用，包括：工时费、交通费、住宿费、通讯费等均由供应商承担。

- 报价要求

本次项目市场调研参与方应提供完全满足本技术服务内容要求的产品，并按项目的方式进行报价。