附件一：

本项目所包含项目所含设备信息、维修维保的范围、保修期限、重要技术参数要求等：

设备维保设备清单：

内镜中心奥林巴斯内镜设备，数量：72把；

维保范围：内镜中心奥林巴斯内镜设备人工及配件全保保修服务。

1、滨海院区以下20台设备，维保期12个月。

| 设备名称 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 超声电子支气管镜 | BF-UC290F | 1 |
| 电子胃镜 | GIF-H290 | 7 |
| 电子胃镜 | GIF-TYPE Q260J | 2 |
| 电子胃镜 | GIF-H290Z | 1 |
| 电子结肠镜 | CF-H290I | 9 |

2、茶亭院区以下32台设备，维保期9个月。

| 设备名称 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 超声电子胃镜 | GF TYPE UCT260 | 1 |
| 电子胃镜 | GIF-H290 | 4 |
| 电子胃镜 | GIF-Q260J | 4 |
| 电子胃镜 | GIF-H260 | 5 |
| 电子胃镜 | GIF-HQ290 | 1 |
| 电子胃镜 | GIF-H260Z | 1 |
| 电子胃镜 | GIF-H290Z | 1 |
| 电子结肠镜 | CF-Q260AI | 5 |
| 电子结肠镜 | CF-H260AI | 2 |
| 电子结肠镜 | PCF-Q260JI | 1 |
| 电子结肠镜 | CF-H290I | 1 |
| 电子结肠镜 | PCF-H290ZI | 1 |
| 电子支气管镜 | BF-6C260 | 1 |
| 电子支气管镜 | BF-P260F | 1 |
| 电子支气管镜 | BF-F260 | 1 |
| 电子支气管镜 | BF-1TQ290 | 1 |
| 超声电子支气管镜 | BF-UC260FW | 1 |

3、茶亭院区以下20台设备，维保期7个月。

| 设备名称 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 电子胃镜 | GIF-H290 | 3 |
| 电子胃镜 | GIF-H260 | 2 |
| 电子胃镜 | GIF-Q260J | 2 |
| 电子十二指肠镜 | TJF-260V | 4 |
| 电子结肠镜 | CF-H260AI | 3 |
| 电子结肠镜 | CF-HQ290I | 2 |
| 电子结肠镜 | CF-H290I | 3 |
| 电子结肠镜 | PCF-Q260JI | 1 |

维保范围：内镜中心奥林巴斯内镜设备人工及配件全保保修服务。

供应商资格要求：

1、具有独立法人资格，具有独立承担民事责任和履行合同能力，提供营业执照复印件并加盖公章；

2、具备履行合同所必需设备和专业技术能力。

3、投标人参加采购活动前3年内在经营活动中无行贿犯罪记录，没有重大违法记录。

供应商项目报价：

需包含维保服务人工费、配件费、运费、安装调试费、差旅费、税费等一切费用。

项目维保的基本要求如下：

1、要求服务方具备长期稳定的服务机构，承担本项目的专业技术工程师人数≥4名，相关工程师具有三年以上同类机器的维修经验，省内有常驻服务人员，遇到故障时能快速到场处理，保障临床诊疗工作正常开展。服务方需要具有提供备品的能力，至少具有电子胃镜、电子结肠镜、电子十二指肠镜、电子支气管镜每种类型各3台内窥镜备品，备品有合格证及其它合格证明材料。

2、在设备正常使用、正确操作情况下，供应商需保证设备的开机率不低于（98%），按全年365天计算。

3、维保服务期内，当设备发生故障，接到报修通知后，服务商应在1小时内响应，24小时内派遣技术人员到达现场进行处置。需要寄回维修站的，由服务商打包装箱寄出，确保运输过程不会对设备造成损坏。

4、当设备发生故障，接到报修通知后，服务商若无法在3日内修复设备，需提供同型号的奥林巴斯电子内镜，从接到报修通知起3日内到货，以保证临床工作正常开展，否则视为违约。

5、超声电子内镜（包括2把超声电子支气管镜和1把超声电子胃镜）维保服务要求维修时所更换的零配件为设备制造厂商原厂的、全新的、同型号合格零配件，不得使用翻新或非原厂的零配件。维修期间需提供同型号的奥林巴斯超声电子内镜，所提供的备用品来源渠道合法，有相关合格证明文件材料，且备用品在原厂规定的医疗器械使用期限内，以保证临床工作正常开展，否则视为违约。

6、维保服务期内，服务商需派专业技术人员到设备所在地对所有设备进行检查、维护与保养，包括现场点检测漏工作，并出具点检报告，频次为所有设备每月至少1次。

7、服务方应无理由接受签订合同时设备的现状，且对现有设备提供维保服务。维保期内，服务方承担因维修产生的全部费用，包含各种原因导致的设备故障（例如因人为或非人为因素导致的CCD故障等）。

8、每次设备维修后需出具维修报告，维保期结束后，服务方要将全年设备维修次数及维保巡检内容汇总成报告文件，交用户存档。

9、设备同一故障反复维修2次以上仍无法达到生产厂家合格标准，无法满足临床使用要求的，采购方有权委托其他服务供应方进行维修，所产生全部费用由中标方承担。

10、本次保修服务范围包括表格中所包含的电子内镜设备整机，以及送气送水按钮。

附件二：

福建医科大学附属第一医院：

本公司自愿参与贵院                                     项目调研论证，在此郑重承诺本公司持有合法的企业营业执照，以下相关材料内容真实、合法、有效。

一、营业执照复印件并加盖公章

二、供应商项目报价：

三、服务方案：

供应商维修服务方案（包含并不限于附件一中的内容）