**通用超声波诊断装置(血管内皮功能检测仪)**

**进口核心参数参数**

一、设备名称：通用超声波诊断装置(血管内皮功能检测仪)

二、数量：1套

三、设备用途说明：在检验科临床、教学及科研使用。

四、技术参数及要求：

1.全自动FMD（%）检测，血管内径扩张率，血流依赖性血管扩张反应；

2.自动对焦，自动追踪、调整并锁定至超声波图像内的靶位置，准确捕捉血管位置；

3.自动得出血管开放后，达到血管扩张最大值所需时间，并自动定标显示血管内径最大时间点；

4.血管内径扩张-时间变化曲线图。