附件一：

“医药代表接待管理系统”二维码：

附件二：

福建医科大学附属第一医院：

本公司自愿参与贵院GE超声设备一批维保服务项目介绍论证，在此郑重承诺本公司持有合法的企业营业执照，及以下相关材料内容真实、合法、有效。

- 营业执照复印件并加盖公章（需清晰可见）

- 项目报价（需包含维保服务人工费、配件费、运费、安装调试费、差旅费、税费等一切费用）。

- 供应商维保服务方案（依我院公示的项目要求进行响应，方案需包含但不仅限于以下几个方面）

维保设备清单:

| 设备名称 | 序列号 | 型号 | 数量 | 探头型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 便携式彩色多普勒超声诊断系统 | 6107823wx0 | Vivid iq | 1台 | 12L-RS 3Sc-RS |
| 便携式超声(彩色多普勒超声诊断仪) | 565194WX8 | Logiq e | 1台 | C1-5-RS 12L-RS |
| 急重症专用便携式彩色多普勒超声诊断系统 | 6078019WX0 | LOGIQ e | 1台 | C1-5-RS L4-12t-RS 3Sc-RS |
| 全数字化高端彩色多普勒超声诊断仪(超声诊断仪) | 207891US6 | LOGIQ E9 | 1台 | C1-6-D M5S-D 9L-D ML6-15-D |
| 彩色超声诊断仪 | 503178SU2 | LOGIQ E8 | 1台 | C1-5-D 3Sp-D 11L-D IC5-9-D |
| 彩色多普勒超声诊断仪 | VE99006 | Vivid E9 | 1台 | M5SC-D C1-5-D 9L-D |
| 融合影像导航超声诊断系统 | 575027us7 | GE LOGIQ E20 | 1台 | C2-7VN-D L2-9VN-D ML6-15-D C1-6VN-D |
| 高档彩色多普勒超声诊断仪 | 504468SU2 | LOGIQ S8 | 1台 | C1-5-D L3-12-D M5S-D |
| 中档彩色多普勒超声诊断仪 | 500717SU9 | LOGIQP9 | 1台 | 12L-RS C1-5-RS 9L-RS |
| 彩色多普勒超声诊断仪 | E67719 | Voluson E10 | 1台 | 11L-D C1-5-D IC5-9-D eM6C G2 |
| 彩色多普勒超声诊断仪 | AU61473 | Vivid E95 | 1台 | 9L-D M5Sc-D 6S-D |
| 彩色多普勒超声诊断仪 | VE710729 | VIVID E7 | 1台 | 11L-D IC5-9-D M5Sc-D 6S-D |
| 实时四维彩色多普勒超声诊断仪 | E84263 | Voluson E10 | 1台 | C1-6-D RM7C RIC5-9-D 11L-D ML6-15-D |
| 超高档彩色多普勒超声波诊断系统 | LFO380058 | LOGIQ Fortis | 1台 | C1-6-D L3-12-D RIC5-9-D M5Sc-D C2-9-D L8-18i-D |
| 高档彩色多普勒超声波诊断系统 | LFO380053 | LOGIQ Fortis | 1台 | C1-6-D L3-12-D M5Sc-D C2-9-D IC5-9-D |
| 彩色多普勒超声波诊断仪 | 6226037WX0 | Versanan Premier Plus | 1台 | 4C-RS L3-12-RS 3Sc-RS E8Cs-RS |
| 彩色多普勒超声诊断仪 | 6225055WX0 | Versana Premier Elite | 1台 | C1-5-RS 3Sc-RS L3-12-RS 8C-RS |
| 笔记本式彩色多普勒超声诊断仪 | 6241431WX0 | Versanan Active | 1台 | 4C-RS 12L-RS 3Sc-RS |
| 超高档彩色多普勒超声波诊断仪 | 700090US7 | LOGIQ E20 | 1台 | C1-6-D L2-9-D IC5-9-D |
| 超高端心血管彩色多普勒超声诊断仪 | AU71775 | Vivid E90 | 1台 | M5Sc-D 9L-D C1-6-D 11L-D 6S-D 6VT-D L8-18i-D |
| 实时四维心血管彩色多普勒超声诊断仪 | AU82917 | Vivid E95 | 1台 | 12S-D M5Sc-D 9L-D 6S-D |
| 心血管彩色多普勒超声诊断仪 | AU82844 | Vivid E90 | 1台 | C1-6-D M5Sc-D 9L-D ML6-15-D |
| 彩色多普勒超声诊断仪 | 6228201wx0 | Versana Premier | 1台 | 9L-RS L3-12-RS 4C-RS |

1、维保范围：整机维保（设备故障时除探头外所有配件不限次数更换，所有超声每年最少可更换23把故障探头）、定期保养、故障维修等：是否能完全响应。

- 2、设备的开机率不低于（98%），按全年365天计算：是否能完全响应。

3、配件要求：是否提供原厂零备件、是否为全新件，备品备件的到场时间、在国内是否设有专门的零备件仓库等。

4、服务响应情况：是否能提供7×24小时全天候服务响应，报修响应时间，人员到场时间等。

5、预防性维保情况：年度保养次数，保养方案等。

6、人员配备情况：能为本项目配备具有专业技术能力的专职维修工程师的人数，工程师是否具备经设备原厂技术培训合格并认证的工程师资质证书，是否具备项目相关各类专业证书、培训证书等。

7、服务期内是否能免费提供设备的系统软件升级补丁和技术支持，保证所有系统软件为最新版本，提供符合最新国标的设备软硬件升级服务。

8、应急措施：是否能提供远程技术支持，是否能提供备用机、备品备件的紧急调配、突发事件处理方案等。