附件一：

“医药代表接待管理系统”二维码：

附件二：

福建医科大学附属第一医院：

本公司自愿参与贵院                                     项目介绍论证，在此郑重承诺本公司持有合法的企业营业执照，及以下相关材料内容真实、合法、有效。

- 营业执照复印件并加盖公章（需清晰可见）

- 项目报价（需包含维保服务人工费、配件费、运费、安装调试费、差旅费、税费等一切费用）。

三、供应商维保服务方案（依我院公示的项目要求进行响应，方案需包含但不仅限于以下几个方面）

1、维保范围：滨海院区层流净化系统区域包括：中心手术室、复合手术室、DSA手术室、消毒供应室、神外ICU、神内ICU、综合ICU、血透中心、检验中心、输血科、病理科、静配中心、内镜中心、心内CCU、医学影像科、核医学科。以上区域包含层流净化系统内的净化风柜（送风系统、回风系统、排风系统、自控系统、水系统）、洁净区域电动门、洁净区域医用洗手池、洁净区域医用吊塔（含洁净区域设备带、墙上终端）等设备定期巡检、预防性维护保养﹑故障维修、定期清洗滤网及更换滤材等。

- 2、设备的开机率不低于（98%），按全年365天计算：是否能完全响应。

3、配件要求：是否提供原厂零备件、是否为全新件，备品备件的到场时间、在国内是否设有专门的零备件仓库等。

4、服务响应情况：是否能提供7×24小时全天候服务响应，报修响应时间，人员到场时间等。

5、预防性维保情况：年度保养次数，保养方案等。

6、人员配备情况：能为本项目配备具有专业技术能力的专职维修工程师的人数，工程师是否具备经设备原厂技术培训合格并认证的工程师资质证书，是否具备项目相关各类专业证书、培训证书等。

7、服务期内是否能免费提供设备的系统软件升级补丁和技术支持，保证所有系统软件为最新版本，提供符合最新国标的设备软硬件升级服务。

8、应急措施：是否能提供远程技术支持，是否能提供备用机、备品备件的紧急调配、突发事件处理方案等。