设备调研公告（主动脉内球囊反搏仪）
根据《政府采购需求管理办法》等政府采购法律法规规章要求，为进一步做好我院医疗设备采购论证工作，我院拟对主动脉内球囊反搏仪（IABP）设备进行产品调研论证：
	序号
	设备名称
	数量
	限价（万元）
	主要技术要求

	1
	主动脉内球囊反搏仪（IABP） 
	1 
	 80
	1. 可连接主动脉反搏球囊，规律充放气，用于心源性休克重症病人救治 

2. 驱动系统为步进式马达和不锈钢风箱，驱动气体为医用级氦气
3. 具有导航（或自动）、手动（或半自动）两种工作模式，转换过程不影响正常反搏，触发模式≥5种，包括心电触发、心房起搏、心室起搏、血压触发等
4. 辅助比率至少包括1:1、1:2、1:3，可以调节球囊容量，调整精度≤1CC


有意愿参与调研论证的经销商或生产厂家，请将设备参数（参数条目原则上不超过30条）、产品注册证、设备报价及价格佐证（中标公告、合同等）材料电子版发送至zhuslive@126.com邮箱，所有材料需加盖生产厂家公章或省级及以上代理机构公章，若以省级及以上代理机构名义提供相关材料需提供生产厂家授权函，要求页面工整，印章、字迹清晰。材料提交截止时间：2026年9月2日。                                        
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