设备调研公告（电动骨组织手术设备）
根据《政府采购需求管理办法》等政府采购法律法规规章要求，为进一步做好我院医疗设备采购论证工作，我院拟对电动骨组织手术设备(微创)设备进行产品调研论证：
	序号
	设备名称
	数量
	限价（万元）
	主要技术要求

	1
	电动骨组织手术设备 
	1 
	 50
	1. 兼容开放及内镜下微创操作的功能 

2. 具有多种规格磨头等动力装置

3. 末端动力装置具有可调性（多方向、多角度）


有意愿参与调研论证的经销商或生产厂家，请将设备参数（参数条目原则上不超过30条）、产品注册证、设备报价及价格佐证（中标公告、合同等）材料电子版发送至liannancheng2019@163.com邮箱，所有材料需加盖生产厂家公章或省级及以上代理机构公章，若以省级及以上代理机构名义提供相关材料需提供生产厂家授权函，要求页面工整，印章、字迹清晰。材料提交截止时间：2026年9月2日。                                        
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