空气源热泵情况

地点：外科楼一楼地面

数量：13台   大部分使用年限超10年以上

机组情况：1号、3号、7号机组损坏严重，不进行维修，有用的配件可以拆下来，挪到其余空气源热泵上用，剩余8号、10号、12号查看状态，是否有维修价值，若无维修价值，有用配件拆下来，挪到其余空气源热泵上用。主要维修2号、4号、5号、6号、9号、11号、13号。

维修目标：2号、4号、5号、6号、9号、11号、13号空气源热泵机组可正常运转。

维修内容：配件调换、管路清洗、加冷媒等内容

报价要求：按空气源机组序列号列明维修内容及相应费用，总报价含税。