产品介绍论证会（数字减影血管造影机（DSA））
根据《政府采购需求管理办法》等政府采购法律法规规章要求，为进一步做好我院医疗设备采购工作，我院拟对  数字减影血管造影机（DSA）   设备进行产品介绍论证：
	序号
	设备名称
	数量
	限价（万元）
	主要技术要求

	1
	数字减影血管造影机（DSA） 
	1套 
	980
	悬吊式或落地式机架

球管阳极热容量≥5.0MHU

≥14bit数字化平板探测器

平板有效探测面积要求≥31cm*29cm
具备类CT功能


介绍会时间： 2026 年 9 月 16  日 14 时 30 分

介绍会地址：福建医科大学附属第一医院茶亭院区外科大楼1楼介入科示教室
临床联系人：  陈锦  ，联系方式：13705910293 。
项目工程师：  吴辉  ，联系方式：18959122833 。

有意愿参与介绍会的经销商或生产厂家，请携带设备相关材料到介绍会现场进行介绍并在介绍会前一个工作日提交医药代表接待登记备案表（见附件），做好登记备案。
材料需包含设备参数（技术参数条目原则上不超过30条，需加盖生产厂家公章或省代公章，省代公章需提供厂家授权函）、说明书、产品注册证、设备报价及价格佐证资料（中标公告、合同等）。 

递交登记备案表地址：设备与医用材料管理处二楼综合办公室，电话：0591-87981187。                                           
福建医科大学附属第一医院
                                                   2026年9月1日  
