## Sheet1
人ADRB1基因多态性核酸检测试剂盒等21项化验材料的公开遴选
项目编号 | 使用科室 | 报名项目 | 产品适用范围 | 产品用途 | 参考要求
1 | 药学部 | 人ADRB1基因多态性核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 以PCR荧光探针法测定ADRB1基因型 | 适用于定性检测人类全血样本DMA中ADRB1基因的1165G>C多态性位点基因型。 | 1、提供供应商营业执照、经营许可证、业务员授权、业务员身份证复印件、厂家或进口产品国内总代授权书、厂家生产许可证书或进口产品国内总代经营许可证、产品注册证（注册证复印件及国家药品监督管理局网站截图）、产品说明书、产品技术要求。 2、提供产品报价，提供同级公立医院同规格产品发票复印件。
2 | 药学部 | 人类SLCO1B1基因多态性检测试剂盒(荧光PCR法) | 以PCR荧光探针法测定SLCO1B1基因型 | 适用于定性检测人类外周血样本DNA中SLC01B1基因的388A>G和521T>C多态性位点的基因
3 | 药学部 | 人AGTR1和CYP2C9*3基因分型检测试剂盒(荧光-PCR法) | 以PCR荧光探针法同时测定人AGTR1和CYP2C9基因型 | 可用于体外定性检测人全血样本DNA中AGTR1(1166A>C)基因多态性，包括野生型(A/A)、杂合型(A/C)、突变型(C/C)以及CYP2C9*3(1075A>C)基因多态性。检测结果可为临床医生对血管紧张素受体拮抗剂(ARB)类药物的用药提供依据。
4 | 药学部 | 人类SLC01B1、ApoE和CYP2C19基因检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 以PCR荧光探针法检测，试剂可同时包含SLC01B1、ApoE和CYP2C19三个基因检测 | 可用于体外定性检测人全血样本DNA中SLCO1B1基因388A>G和521T>C位点、ApoE基因388T>C和526C>T位点、CYP2C19基因*2(681G>A)、*3(636G>A)和*17(-806C>T)位点的基因型，对于拟合并使用氯吡格雷和他汀类药物需求的冠心病、缺血性卒中、外周动脉性疾病等患者可以用较低的成本实现个体化精准用药指导。
5 | 药学部 | 人类ACE基因多态性检测试剂盒(荧光PCR法) | 采用PCR荧光探针法测定人ACE基因分型 | 本产品用于体外定性检测EDTA-K2抗凝全血样本中人类基因组DNA的ACE基因I/D核苷酸多态性。
6 | 药学部 | 人CYP345基因分型检测试剂盒(荧光-PCR法) | 以PCR荧光探针法检测人CYP345基因分型 | 用于体外定性检测人外周血基因组DNA中CYP345等位基因6986(A>G)位点的基因型。
7 | 药学部 | 样本保存液(含替考拉宁、磺胺甲恶唑、甲氧苄啶) | 包含替考拉宁、磺胺甲恶唑、甲氧苄啶在内的生物标本药物浓度测定保存液 | 本产品为替考拉宁、磺胺甲恶唑、甲氧苄啶药物浓度检测过程的生物标本保存管，含相应内标。
8 | 药学部制剂室 | 水杨酸对照品 盐酸丁卡因对照品 薄荷脑对照品 倍他米松对照品 甲硝唑对照品 氯霉素对照品 尿素对照品 克霉唑对照品 苯甲酸对照品 地塞米松磷酸钠对照品 克林霉素对照品 甘草对照品 | 用于制剂检验等 | 用于医院制剂(如外用制剂、口服制剂)中有效成分的含量测定、有关物质检查及鉴别试验中对照使用，确保制剂符合质量标准。
9 | 药学部制剂室 | 金黄色葡萄球菌标准菌株（0.5~1.0x103cfu/颗） 铜绿假单胞菌标准菌株（0.5~1.0x103cfu/颗） 大肠埃希菌标准菌株（0.5~1.0x103cfu/颗） 胰酪大豆胨琼脂培养基TSA（90mm） 胰酪大豆胨琼脂培养基TSA（干粉） 胰酪大豆胨液体培养基TSB（颗粒） 沙氏葡萄糖琼脂培养基SDA（干粉） R2A琼脂培养基（干粉） 麦康凯液体培养基（颗粒） 麦康凯琼脂培养基（干粉） 甘露醇氯化钠琼脂培养基（干粉） 溴化十六烷基三甲铵琼脂培养基（干粉） pH7.0氯化钠-蛋白胨缓冲液（颗粒） pH7.0氯化钠-蛋白胨缓冲液（玻璃瓶） 大豆磷脂（生物技术级） L-组氨酸（99%） 2,3,5氯化三苯基四氮唑TTC | 用于制剂微生物限度检查等 | 用于医院制剂(如外用制剂、口服制剂)中需氧菌总数测定、霉菌和酵母菌总数测定、控制菌总数测定，确保制剂符合质量标准。
10 | 病理科 | 病理包埋纸(40*50mm，70*80mm) | 用于内镜活检小组织及穿刺活检组织等小组织的包裹 | 病理包埋纸主要用于在病理活检组织在脱水、透明及浸蜡前对细小组织标本或细胞块进行包裹、以防止标本在试剂处理和流转过程中丢失、变形或损坏。其具有良好的渗透性，可确保脱水剂、透明剂和石蜡均匀渗透入组织内部，同时具备柔韧性和抗皱耐折性能，从而保障后续切片质量与病理诊断的准确性。
11 | 病理科 | 免胶速干盖玻片(24mmx50mm） | 病理科HE染色切片、免疫组化切片、细胞学切片的快速免胶封片 | 用于病理科HE染色切片、免疫组化切片、细胞学切片的快速免胶封片，封片后快速固化干燥，缩短晾片时间，可及时阅片、数字扫描；满足病理科高通量数字切片扫描仪切片扫描工作。
12 | 病理科 | 人类MGMT基因甲基化检测试剂盒(荧光PCR法) | 采用组织/细胞荧光定量脱氧核糖核酸(DNA)多聚酶链式反应检查技术检测手术切除胶质瘤石蜡切片样本中MGMT基因的甲基化状态。 | 用于定性检测手术切除的胶质瘤石蜡切片样本中MGMT基因的甲基化状态，可以作为胶质瘤患者化疗敏感及预后好的预测指标。
13 | 病理科 | 免疫球蛋白基因重排检测试剂盒（毛细管电泳法） | 用于B细胞非霍奇金淋巴瘤的辅助诊断，主要包括：弥漫性大B细胞淋巴瘤、结外边缘区黏膜相关淋巴组织淋巴瘤、滤泡性淋巴瘤、套细胞淋巴瘤、慢性淋巴细胞白血病/小淋巴细胞淋巴瘤。 | 采用 PCR 结合毛细管电泳技术,用于体外定性检测人福尔马林固定石蜡包埋组织切片中克隆性免疫球蛋白基因重排状态 ,是对形态学检查和免疫组化方法的重要补充 。
14 | 核医学科 | 17α-羟孕酮 | 主要用来排查先天性肾上腺皮质增生症(CAH)，尤其是最常见的21-羟化酶缺乏症。 | 先天性肾上腺皮质增生诊断的核心指标，可用于肾上腺皮质增生，新生儿筛查，性发育异常鉴别，多囊卵巢综合征继发性病因排除，可以提升我院CAH的精准诊断能力
15 | 核医学科 | MK6240 Precursor 100mg | [18F]MK-6240不仅能实现AD的早期筛查，还可动态监测疾病进展及治疗反应，尤其适用于临床试验中的疗效评估。 | 作为[18F]MK-6240的主要生产原料，用于制备[18F]MK-6240
16 | 核医学科 | PRODUCTION PACK Cu(COPPER)铜生产套件包 PRODUCTION PACK I 碘生产套件包 PRODUCTION PACK GA 镓生产套件包 PRODUCTION PACK ZR 锆/钛生产套件包 FOIL ITTRIO SP=0.25MM D15.5MM-NO ADR 钇箔 PRODUCTION PACK Cu(COPPER)铜生产套件包 PYREX SPIRAL TUBE耐热玻璃螺纹管 | 配套生产套件包可实现固体靶核素的本地化、定制化生产，显著缩短核素制备周期，满足临床诊疗与科研对特定核素的灵活需求，并且确保核素符合《放射性药品生产质量管理规范》(GMP)标准，降低操作人员辐射暴露风险。 | 固体靶核素配套生产套件包，用于生产64Cu,89Zr,123/124I等固体靶核素
17 | 检验科 | 水溶性维生素检测试剂盒(液相色谱-串联质谱法) | 该产品适用于人血清/血浆等样本中水溶性维生素水平的定量检测，包括维生素B1,B2,B3,B5,B6,B7,B9,MMA；用于水溶性维生素缺乏或过量状态评估、营养状态监测及相关疾病辅助诊疗。 | 用于建立和开展临床水溶性维生素液相色谱-串联质谱检测项目，为营养不良、吸收障碍、慢性疾病、妊娠及儿童生长发育、肾病透析、神经系统症状及长期特殊用药等患者提供客观的维生素水平评价依据，辅助临床进行个体化营养干预、疗效监测和风险预警。
18 | 检验科 | 肺癌相关基因甲基化检测试剂盒 | 通过检测患者外周血样本中特定基因的甲基化状态，为肺癌的辅助诊断提供分子依据。 | 试剂盒需满足如下要求: (1)样本类型为血液。 (2)试剂盒采用PCR-荧光探针法，并且检测的肺癌相关基因需至少包含指南明确推荐的SHOX2和 PTGER4。 (3)需配套提供外周血游离DNA提取试剂盒，核酸提取所需耗材，八连管等扩增所需耗材。 (4)扩增需适配检验科现有ABI7500、宏石、天隆实时荧光定量PCR仪。
19 | 检验科 | 金黄色葡萄球菌、念珠菌、肠球菌、链球菌核酸检测试剂盒 | 检测血流感染常见的病原菌，包括金黄色葡萄球菌、念珠菌、肠球菌、链球菌。 | 试剂盒需满足如下要求: (1)能够覆盖血流感染常见病原体，包括金黄色葡萄球菌、念珠菌、肠球菌、链球菌。 (2)标本类型为外周血，需配套提供血浆类核酸提取试剂盒，且核酸提取全自动化。 (3)试剂盒检测下限≤50copies/ml。 (4)检测结果可实现自动化判读，支持与实验室信息系统(LIS)对接，便于数据传输与结果管理。
20 | 检验科 | 铜绿假单胞菌、大肠埃希菌、肺炎克雷伯菌、鲍曼不动杆菌核酸检测试剂盒 | 检测血流感染常见的4种革兰氏阴性菌:铜绿假单胞菌、大肠埃希菌、肺炎克雷伯菌、鲍曼不动杆菌。 | 试剂盒需满足如下要求:炎 (1)能够覆盖血流感染常见病原体，包括铜绿假单胞菌、大肠埃希菌、肺克雷伯菌、鲍曼不动杆菌。 (2)标本类型为外周血，需配套提供血浆类核酸提取试剂盒，且核酸提取全自动化。 (3)试剂盒检测下限≤50copies/ml。 (4)检测结果可实现自动化判读，支持与实验室信息系统(LIS)对接，便于数据传输与结果管理。
21 | 医院感染管理及疾病预防控制处 | 6%-8%过氧化氢消毒液 | 加入气溶胶喷雾器进行喷雾，用于医疗机构室内空气和物体表面的消毒 | 过氧化氢消毒液具有强氧化性，通过复杂的化学反应解离具有高活性的羟基作用于细胞膜，其强氧化性破坏组成细菌的蛋白质，对医院常见的病原体包括多重耐药菌具备可靠的消杀效果。