采购需求参数（4K荧光神经内镜系统）

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 限价（万元） | 主要技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4K荧光神经内镜系统 | 1套 | 239 | 1.主机内有两个图像处理器，可同时处理两路信号，进行标准画面与增强画面进行同屏对比显示。 2.神经内镜为霍普金斯柱状晶体镜。 3.具备两种以上电子光谱处理功能。 4.具备荧光功能可进行ICG荧光成像，具备升级实现3D影像系统功能，可连接3D神经内镜。 5.具备单主机平台双镜联合功能，即同个显示器可同时显示两幅不同腔镜图像。 |