## Sheet1
序号 | 使用科室 | 项目名称 | 产品适用范围 | 产品用途 | 参考要求
1 | 核医学科 | MK6240 Precursor 100mg | [18F]MK-6240作为第二代Tau-PET示踪剂，相较于第一代，其特异性与亲和力显著提升，可精准识别AD患者脑内Tau蛋白的异常沉积，并有效减少与非目标蛋白的脱靶结合。国际AD诊断框架（AT(N)系统）已将Tau-PET显像纳入核心标准，[18F]MK-6240不仅能实现AD的早期筛查，还可动态监测疾病进展及治疗反应，尤其适用于临床试验中的疗效评估。 | 作为[18F]MK-6240的主要生产原料，用于制备[18F]MK-6240 | 1、提供供应商营业执照、经营许可证、业务员授权、业务员身份证复印件、厂家或进口产品国内总代授权书、厂家生产许可证书或进口产品国内总代经营许可证、产品注册证（注册证复印件及国家药品监督管理局网站截图）、产品说明书、产品技术要求等。 2、提供产品报价，尽量提供近三个月我省公立医院同规格产品发票复印件。
2 | 核医学科 | PRODUCTION PACK Cu (COPPER)铜生产套件包 | 配套生产套件包可实现固体靶核素的本地化、定制化生产，显著缩短核素制备周期，满足临床诊疗与科研对特定核素的灵活需求，并且确保核素符合《放射性药品生产质量管理规范》（GMP）标准，降低操作人员辐射暴露风险。 | 固体靶核素配套生产套件包，用于生产64Cu,89Zr,123/124I等固体靶核素
PRODUCTION PACK I 碘生产套件包
PRODUCTION PACK GA 镓生产套件包
PRODUCTION PACK ZR 锆/钛生产套件包
FOIL ITTRIO SP=0.25MM D15.5MM-NO ADR 钇箔
PYREX SPIRAL TUBE耐热玻璃螺纹管
3 | 药学部 | 人VKORC1和CYP2C9*3基因分型检测试剂盒（荧光-PCR法） | 适用于拟用或已用华法林抗凝治疗的人群，为基于遗传背景的个体化药物治疗提供依据。“化学药物用药指导的基因检测”（收费编码11110000701） | 本产品检测结果可为临床医生对华法林的用药提供指导。